|  |  |
| --- | --- |
| Генератор звуковой специальный ГЗС-2  Паспорт  1.Назначение  **Генератор звуковой специальный ГЗС-2 предназначен для работы совместно с устройством обнаружения скрытой проводки ОСП при поиске трасс и мест обрыва на обесточенной проводке.**  2.Технические данные  **выходное напряжение, В -300**  **выходной ток, мА - 2**  **частота, Гц -550**  **потребляемый ток, мА - 50**  **длина диагностируемой линии, м до 500**  **напряжение питания, мм 9 В (эл. «Крона»)**  **габариты, мм 85×70×20**    3.Подключение генератора  ВНИМАНИЕ!  **Перед подключением генератора убедиться в отсутствии напряжения на диагностируемой проводке.**  **Выходной провод генератора(красный) подключить к обесточенному проводу. Второй провод генератора («земля») подключить к земле.**  **Примечание: при поиске экранированного провода второй конец подключить к экранирующей оплетке.**  4.Свидетельство о приемке  **Генератор ГЗС-2 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ соответствует ТУУ 14105464004-01 и признан годным к эксплуатации.**  **Дата выпуска Подпись ответственного за приемку** | Генератор звуковой специальный ГЗС-2  Паспорт  1.Назначение  **Генератор звуковой специальный ГЗС-2 предназначен для работы совместно с устройством обнаружения скрытой проводки ОСП при поиске трасс и мест обрыва на обесточенной проводке.**  2.Технические данные  **выходное напряжение, В -300**  **выходной ток, мА - 2**  **частота, Гц -550**  **потребляемый ток, мА - 50**  **длина диагностируемой линии, м. до 500**  **напряжение питания, мм. 9 В (эл. «Крона»)**  **габариты, мм. 85×70×20**    3.Подключение генератора  ВНИМАНИЕ!  **Перед подключением генератора убедиться в отсутствии напряжения на диагностируемой проводке.**  **Выходной провод генератора(красный) подключить к обесточенному проводу. Второй провод генератора («земля») подключить к земле.**  **Примечание: при поиске экранированного провода второй конец подключить к экранирующей оплетке.**  4.Свидетельство о приемке  **Генератор ГЗС-2 №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ соответствует ТУУ 14105464004-01 и признан годным к эксплуатации.**  **Дата выпуска Подпись ответственного за приемку** |